## Sheet1
Zelle | Zelle 1 | 4.44 | Zelle 2 | 4.44 | Kombiniert | 4.44
| 171133 | 255468 | -132263 | -40271 | 17628 | 63608
| 171225 | 255405 | -132226 | -40111 | 17679 | 63701
| 171272 | 255420 | -132259 | -40048 | 17719 | 63818
| 171336 | 255497 | -132318 | -40060 | 17633 | 63835
| 171327 | 255543 | -132160 | -40033 | 17730 | 63903
| 171157 | 255674 | -132038 | -40075 | 17725 | 63915 | 17725 | 21.43 | 63903 | 21.81 | 72439 | 21.87
| 171204 | 255764 | -132087 | -40139 | 17653 | 63873 | 17653 | 21.43 | 63915 | 21.87 | 72407 | 21.87
| 171278 | 255790 | -132184 | -40229 | 17754 | 63942 | 17754 | 21.43 | 63873 | 21.87 | 72478 | 21.81
| 171267 | 255772 | -132159 | -40256 | 17694 | 64075 | 17694 | 21.5 | 63942 | 21.87 | 72378 | 21.81
| 171221 | 255756 | -132165 | -40295 | 17708 | 63963 | 17708 | 21.43 | 64075 | 21.81 | 72272 | 21.81
| 171193 | 255730 | -132174 | -40333 | 17696 | 63898 | 17696 | 21.43 | 63963 | 21.81 | 72292 | 21.81
| 171197 | 255689 | -132200 | -40410 | 17614 | 63952 | 17614 | 21.43 | 63898 | 21.81 | 72486 | 21.87
| 171273 | 255572 | -132221 | -40423 | 17539 | 63987 | 17539 | 21.43 | 63952 | 21.81 | 72511 | 21.87
| 171241 | 255521 | -132316 | -40412 | 17540 | 63947 | 17540 | 21.43 | 63987 | 21.81 | 72389 | 21.81
| 171234 | 255552 | -132376 | -40396 | 17590 | 63949 | 17590 | 21.43 | 63947 | 21.81 | 72537 | 21.87
| 171215 | 255532 | -132423 | -40419 | 17678 | 63887 | 17678 | 21.5 | 63949 | 21.81 | 72612 | 21.87
| 171269 | 255517 | -132414 | -40422 | 17743 | 63832 | 17743 | 21.43 | 63832 | 21.81 | 72387 | 21.87
| 171388 | 255557 | -132376 | -40440 | 17752 | 63967 | 17752 | 21.43 | 63967 | 21.81 | 72531 | 21.87
| 171546 |  | -132301 | -40475 | 17721 | 63995 | 17721 | 21.43 | 63995 | 21.81 | 72490 | 21.87
| 171634 |  |  | -40454 | 17712 | 63920 | 17712 | 21.43 | 63920 | 21.81 | 72523 | 21.81
| 171747 |  |  | -40501 | 17768 | 63985 | 17768 | 21.5 | 63985 | 21.75 | 72238 | 21.87
| 171766 |  |  | -40507 | 17826 | 64122 | 17826 | 21.43 | 64122 | 21.75 | 72302 | 21.87
| 171782 |  |  | -40523 | 17834 | 63996 | 17834 | 21.5 | 63996 | 21.75 | 72459 | 21.87
| 171708 |  |  |  | 17877 | 64139 | 17877 | 21.43 | 64139 | 21.75 | 72438 | 21.87
[5 empty] | 17851 | 64077 | 17851 | 21.43 | 64077 | 21.75 | 72359 | 21.87
[5 empty] | 17840 | 64135 | 17840 | 21.43 | 64135 | 21.75 | 72239 | 21.87
[5 empty] | 17933 | 64032 | 17933 | 21.43 | 64032 | 21.75 | 72152 | 21.81
[5 empty] | 17961 | 64080 | 17961 | 21.5 | 64080 | 21.75 | 72084 | 21.87
[5 empty] | 17888 | 63932 | 17888 | 21.5 | 63932 | 21.75 | 72025 | 21.87
[5 empty] | 17868 | 64026 | 17868 | 21.43 | 64026 | 21.75 | 71925 | 21.87
[5 empty] | 17933 | 64032
[5 empty] | 17851 | 64237
[5 empty] | 17864 | 64089
[5 empty] | 18020 | 64064
[5 empty] | 17996 | 64035
Mittelwert | 171359 | 255598 | -132245 | -40314 | 17766 | 63970
Delta Raw |  | 84239 |  | 91931 |  | 46204
Divider |  | 18973 |  | 20705 |  | 10406
Average Offset |  |  | 19557
Average Divider |  |  | 19839
Half Divider |  |  | 9920

## Messungen
(Messungen mit verschiedenen Temperaturen und Gewichten in gelbe Felder eintragen)
Cell Reading | Temperatur | Soll-Gewicht | Berechnet | Drift | Kompensiert | Fehler
17725 | 21.43 | 0 | -0.011047 | -0.011047 | -0.011047 | -0.011047
17653 | 21.43 | 0 | -0.018062 | -0.018062 | -0.018062 | -0.018062
17754 | 21.43 | 0 | -0.0082213 | -0.0082213 | -0.0082213 | -0.0082213
17694 | 21.5 | 0 | -0.014067 | -0.014067 | -0.014067 | -0.014067
17708 | 21.43 | 0 | -0.012703 | -0.012703 | -0.012703 | -0.012703
17696 | 21.43 | 0 | -0.013873 | -0.013873 | -0.013873 | -0.013873
17614 | 21.43 | 0 | -0.021862 | -0.021862 | -0.021862 | -0.021862
17539 | 21.43 | 0 | -0.02917 | -0.02917 | -0.02917 | -0.02917
17540 | 21.43 | 0 | -0.029073 | -0.029073 | -0.029073 | -0.029073
17590 | 21.43 | 0 | -0.024201 | -0.024201 | -0.024201 | -0.024201
17678 | 21.5 | 0 | -0.015626 | -0.015626 | -0.015626 | -0.015626
17743 | 21.43 | 0 | -0.0092931 | -0.0092931 | -0.0092931 | -0.0092931
17752 | 21.43 | 0 | -0.0084161 | -0.0084161 | -0.0084161 | -0.0084161
17721 | 21.43 | 0 | -0.011437 | -0.011437 | -0.011437 | -0.011437
17712 | 21.43 | 0 | -0.012314 | -0.012314 | -0.012314 | -0.012314
17768 | 21.5 | 0 | -0.0068572 | -0.0068572 | -0.0068572 | -0.0068572
17826 | 21.43 | 0 | -0.0012059 | -0.0012059 | -0.0012059 | -0.0012059
17834 | 21.5 | 0 | -0.00042638 | -0.00042638 | -0.00042638 | -0.00042638
17877 | 21.43 | 0 | 0.0037634 | 0.0037634 | 0.0037634 | 0.0037634
17851 | 21.43 | 0 | 0.00123 | 0.00123 | 0.00123 | 0.00123
17840 | 21.43 | 0 | 0.00015824 | 0.00015824 | 0.00015824 | 0.00015824
17933 | 21.43 | 0 | 0.0092198 | 0.0092198 | 0.0092198 | 0.0092198
17961 | 21.5 | 0 | 0.011948 | 0.011948 | 0.011948 | 0.011948
17888 | 21.5 | 0 | 0.0048352 | 0.0048352 | 0.0048352 | 0.0048352
17868 | 21.43 | 0 | 0.0028864 | 0.0028864 | 0.0028864 | 0.0028864
63903 | 21.81 | 4.44 | 4.4884 | 0.048353 | 4.4884 | 0.048353
63915 | 21.87 | 4.44 | 4.4895 | 0.049522 | 4.4895 | 0.049522
63873 | 21.87 | 4.44 | 4.4854 | 0.04543 | 4.4854 | 0.04543
63942 | 21.87 | 4.44 | 4.4922 | 0.052153 | 4.4922 | 0.052153
64075 | 21.81 | 4.44 | 4.5051 | 0.065112 | 4.5051 | 0.065112
63963 | 21.81 | 4.44 | 4.4942 | 0.054199 | 4.4942 | 0.054199
63898 | 21.81 | 4.44 | 4.4879 | 0.047866 | 4.4879 | 0.047866
63952 | 21.81 | 4.44 | 4.4931 | 0.053127 | 4.4931 | 0.053127
63987 | 21.81 | 4.44 | 4.4965 | 0.056537 | 4.4965 | 0.056537
63947 | 21.81 | 4.44 | 4.4926 | 0.05264 | 4.4926 | 0.05264
63949 | 21.81 | 4.44 | 4.4928 | 0.052835 | 4.4928 | 0.052835
63832 | 21.81 | 4.44 | 4.4814 | 0.041435 | 4.4814 | 0.041435
63967 | 21.81 | 4.44 | 4.4946 | 0.054589 | 4.4946 | 0.054589
63995 | 21.81 | 4.44 | 4.4973 | 0.057317 | 4.4973 | 0.057317
63920 | 21.81 | 4.44 | 4.49 | 0.050009 | 4.49 | 0.050009
63985 | 21.75 | 4.44 | 4.4963 | 0.056342 | 4.4963 | 0.056342
64122 | 21.75 | 4.44 | 4.5097 | 0.069691 | 4.5097 | 0.069691
63996 | 21.75 | 4.44 | 4.4974 | 0.057414 | 4.4974 | 0.057414
64139 | 21.75 | 4.44 | 4.5113 | 0.071348 | 4.5113 | 0.071348
64077 | 21.75 | 4.44 | 4.5053 | 0.065307 | 4.5053 | 0.065307
64135 | 21.75 | 4.44 | 4.511 | 0.070958 | 4.511 | 0.070958
64032 | 21.75 | 4.44 | 4.5009 | 0.060922 | 4.5009 | 0.060922
64080 | 21.75 | 4.44 | 4.5056 | 0.065599 | 4.5056 | 0.065599
63932 | 21.75 | 4.44 | 4.4912 | 0.051178 | 4.4912 | 0.051178
64026 | 21.75 | 4.44 | 4.5003 | 0.060337 | 4.5003 | 0.060337
72439 | 21.87 | 5.36 | 5.3201 | -0.039934 | 5.3201 | -0.039934
72407 | 21.87 | 5.36 | 5.3169 | -0.043052 | 5.3169 | -0.043052
72478 | 21.81 | 5.36 | 5.3239 | -0.036134 | 5.3239 | -0.036134
72378 | 21.81 | 5.36 | 5.3141 | -0.045877 | 5.3141 | -0.045877
72272 | 21.81 | 5.36 | 5.3038 | -0.056205 | 5.3038 | -0.056205
72292 | 21.81 | 5.36 | 5.3057 | -0.054257 | 5.3057 | -0.054257
72486 | 21.87 | 5.36 | 5.3246 | -0.035354 | 5.3246 | -0.035354
72511 | 21.87 | 5.36 | 5.3271 | -0.032918 | 5.3271 | -0.032918
72389 | 21.81 | 5.36 | 5.3152 | -0.044805 | 5.3152 | -0.044805
72537 | 21.87 | 5.36 | 5.3296 | -0.030385 | 5.3296 | -0.030385
72612 | 21.87 | 5.36 | 5.3369 | -0.023077 | 5.3369 | -0.023077
72387 | 21.87 | 5.36 | 5.315 | -0.045 | 5.315 | -0.045
72531 | 21.87 | 5.36 | 5.329 | -0.030969 | 5.329 | -0.030969
72490 | 21.87 | 5.36 | 5.325 | -0.034964 | 5.325 | -0.034964
72523 | 21.81 | 5.36 | 5.3283 | -0.031749 | 5.3283 | -0.031749
72238 | 21.87 | 5.36 | 5.3005 | -0.059518 | 5.3005 | -0.059518
72302 | 21.87 | 5.36 | 5.3067 | -0.053282 | 5.3067 | -0.053282
72459 | 21.87 | 5.36 | 5.322 | -0.037985 | 5.322 | -0.037985
72438 | 21.87 | 5.36 | 5.32 | -0.040031 | 5.32 | -0.040031
72359 | 21.87 | 5.36 | 5.3123 | -0.047728 | 5.3123 | -0.047728
72239 | 21.87 | 5.36 | 5.3006 | -0.059421 | 5.3006 | -0.059421
72152 | 21.81 | 5.36 | 5.2921 | -0.067898 | 5.2921 | -0.067898
72084 | 21.87 | 5.36 | 5.2855 | -0.074523 | 5.2855 | -0.074523
72025 | 21.87 | 5.36 | 5.2797 | -0.080272 | 5.2797 | -0.080272
71925 | 21.87 | 5.36 | 5.27 | -0.090016 | 5.27 | -0.090016

## Auswertung
1. Faktoren für Soll-Gewicht berechnen
Aus dem Chart in gelbe Felder übertragen.
Label der Trendlinie: y = {M-Factor}x + {M-Offset}
M-Factor | 9.7436e-05 | Divider | 10263.1471
M-Offset | -1.7381 | Offset | 17838.376
2. Kompensation für Temperatur berechnen
Aus dem Chart in gelbe Felder übertragen.
Label der Trendlinie: y = {T-Factor}x + {T-Offset}
T-Factor | 0
T-Offset | 0
Es bleiben Fehler, aber die Trendlinie des Fehlers
sollte nahe bei 0 liegen.